## Slide 1: Výkon trhového dohľadu zdravotníckych pomôcok
Mgr. Jan Huravik
Sekcia zdravotníckych pomôcok
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
jan.huravik@sukl.sk / +421 2 50701212
ÚNMS, 26. október 2021

## Slide 2
Výkon trhového dohľadu (TD)
ŠÚKL je orgánom dohľadu nad sprístupňovaním určených výrobkov podľa § 26 písm. d) zákona č.56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
ŠÚKL vykonáva štátny dohľad nad trhom so zdravotníckymi pomôckami podľa § 129 ods. 2 písm. g) zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

## Slide 3
Zmeny v regulačných požiadavkách pre ZP
Zrušené právne predpisy, s účinnosťou do 25.05.2021:
NARIADENIE VLÁDY SR, č. 166/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok
NARIADENIE VLÁDY SR, č. 167/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok
Smernica 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach
Smernica 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach

## Slide 4
Nový regulačný rámec pre ZP
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach
Účinnosť od 26.05.2021
Nové povinnosti pre orgány dohľadu a hospodárske subjekty
Dôraz na kvalitu a bezpečnosť ZP
Aplikácia nových technológií do výrobných procesov
Digitalizácia regulačných procesov:
  EUDAMED 3, nová databáza ZP na úrovni EÚ
  označovanie ZP pomocou UDI (Unique Device Identification)

## Slide 5
Signály z trhu
EUDAMED – kontrola konkrétnej ZP, výrobcu a certifikátu
Podnety a sťažnosti – prijaté poštou alebo elektronicky
Informácie získané na základe hlásenia nehody, poruchy a zlyhania ZP
TV, internet, tlač a iné
Hlásenia prijaté v rámci pracovnej skupiny EK COEN (MDCG MS WG)
Informácie o hraničných výrobkoch získané z pracovnej skupiny EK MD BC WG
Informácie z procesu registrácie a oznámenia ZP v ŠÚKL o podozrení na nedodržiavanie právnych predpisov alebo noriem, diskrepancia medzi predloženými dokumentmi a skutočnosťou

## Slide 6
Dohľad nad trhom ZP počas pandémie
Inšpekcie v teréne
Vyšetrovanie podaných podnetov
Internetový trhový dohľad

## Slide 7
Dohľad nad trhom ZP počas pandémie
Zvýšený výskyt nezhodných ZP od výrobcov z tretích krajín
Zvýšený výskyt nezhodne označených ZP – chýbajúce základné údaje na označení
Zvýšený výskyt ZP ktoré neprešli regulačným procesom posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok a pritom spĺňajú definíciu zdravotníckej pomôcky
Hlásenia prijaté v rámci pracovnej skupiny trhového dohľadu ZP v rámci EK (MDCG MS WG), týkajúce sa slovenských hospodárskych subjektov sprístupňujúcich nezhodné ZP na trhu EÚ

## Slide 8
Najčastejšie vyskytujúce sa nezhody na ZP
nevyhovujúce parametre označenia CE / chýbajúce označenie CE
chýbajúca identifikácia výrobcu slovom alebo symbolom
chýbajúca identifikácia splnomocnenca
vonkajší obal ZP (štítok) nie je v štátnom jazyku
návod na použitie – nie je v štátnom jazyku, chýba dátum vydania/ poslednej revízie textu návodu na použitie
chýbajúce povinné údaje v návode na použitie (názov ZP, rozdiely v názve ZP na obale a v IFU....)

## Slide 9
Ďakujem
za pozornosť
jan.huravik@sukl.sk / +421 2 50701212